|  | .......... St .................. € .................. € Aufputzgehäuse z.B. zur Unterbringung von Hutschienen-Netzteilen oder anderen elektronischen Hutschienen-Bauteilen mit den max. Abmessungen von ca. 119 x 93 x 55 mm. Ästhetisches Design. Technische Daten: Kunststoffgehäuse weiß, kaskadierbar Kabeleinführung aufputz oder unterputz Ausführung: Größe B x H x T [mm]: ca. 193 x 130 x 82 |
| --- | --- |